广州南沙科技创新中心A区、B区 配电设施（高低压电房、配电线路等）运行维护报价

| 项 目 |  | 单 位 | 单价（元/年） | 数量 | 金额（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压柜 |  | 面 |  | 13 |  | 1、绝缘电阻 2、交流耐压 3、开关导电回路电阻 |
| 低压柜 |  | 面 |  | 34 |  | 1、绝缘电阻 2、交流耐压 3、智能开关导电回路电阻 |
| 干式变压器 | 800 kVA（B2/B3） | 台 |  | 2 |  | 1、绝缘电阻 2、交流耐压 3、运行档绕组直流电阻 |
|  | 1000 kVA（B2） | 台 |  | 1 |  |  |
| 继电保护装置(含电动机保护) | 直流电动操作定时限保护 | 套 |  | 8 |  | 1、动作电流 2、动作时间 |
|  | 速断保护 | 套 |  | 8 |  |  |
|  | 温超保护 （瓦斯保护） | 套 |  | 3 |  |  |
|  | 零序保护 | 套 |  | 8 |  |  |
| 接地电阻检测 |  | 点 |  | 7 |  | 每电房每列高低压柜，变压器各一点 |
| 交联电力电缆YJV22、XLPE、ZRYJV22 |  | 米 |  | 200 |  | - 绝缘电阻2、交流耐压 （不足百米按百米计） |
| 户内电缆头 |  | 个 |  | 6 |  | 检测绝缘层及线耳 |
| 费用合计（元）： |  |  |  |  |  |  |