广州南沙龙穴岛口岸大厦及临海酒店玻璃幕墙漏水维修工程

邀请招标 文件

招标人: 广州南沙国际物流有限公司

二〇一四年八月

投标邀请书

致：   [投标人名称]

1．广州南沙国际物流有限公司对 广州南沙龙穴岛口岸大厦及临海酒店玻璃幕墙漏水维修工程进行招标，选定承包人。

2．本次招标工程项目的概况如下：

2．1建设规模：口岸大厦1至17楼所有楼层幕墙漏点维修，18楼至屋顶幕墙1/4总面积维修；临海酒店十楼玻璃幕墙反坎防水维修。

2．2 工程建设地点：广州南沙龙穴岛；

2．3 计划开工日期： 2014 年 8月  日，工期 25日历天。

2．4 工程质量要求：合格。

3．投标文件提交的截止时间为2014 年09月 10日下午14 时 30分前提交到广州南沙开发区海滨路171号南沙金融大厦18楼建设管理部。逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

招标单位：  广州南沙国际物流有限公司

联系人： 王文成

联系电话：  39058806

2014 年  月   日

- 投标须知

- 建设单位：广州南沙国际物流有限公司

二、项目名称： 广州南沙龙穴岛口岸大厦及临海酒店玻璃幕墙漏水维修工程

三、招标项目概况、招标内容及工程技术及材料要求、质量要求：

1、项目概况：口岸大厦地下一层，地上十八层，砼框架结构，总高度81.5m，外围维护结构采用整体式玻璃幕墙。

2、工程招标范围：口岸大厦1至17楼所有楼层幕墙81处漏点维修，18楼至顶楼按幕墙总面积1/4面积617平方米维修;临海酒店十楼玻璃幕墙反坎54米防水维修。

3、工程承包方式：根据招标单位提供的有关资料及说明，采取包质量、包施工、包材料、包安全等固定总价包干的方式承包本维修工程。

3、技术及材料要求：玻璃幕墙板块结构胶必须使用原设计结构胶相同品牌的广州白云粘胶厂生产的“SS621结构胶”，现场点式幕墙打胶选用“SS721结构胶”，玻璃幕墙及铝板幕墙板块间选用“SS6111耐候密封胶”，石材密封胶选用“SS602B”。临海酒店十楼玻璃幕墙反坎防水维修须挖开原有土面，铺卷材防水材料或者二遍刷涂聚氨酯防水涂膜（厚度大于2mm）处理。

4、本工程的质量标准要求为合格。

四、工期及工程款支付：

工期：25天（日历天）

预付款：无。

工程款支付：当工程完成后支付至结算价的95％，余款5％结算价待保修期（二年）满后且完全履行保修义务后支付。

五、投标人资格要求及投标要求

1、投标人必须具有房屋建筑工程幕墙工程相应的承包资质或者房屋建筑工程幕墙工程维护维修相应资质。投标单位须提供说明本单位构成、合法身份、注册及主要经营地点的文件副本、营业执照及资质等级证书。

2、投标费用

投标人在投标过程中发生的一切费用，不论中标与否，均由投标人自行承担。

3、投标人可以对工程现场和周围环境进行勘察，因此发生的费用及其他不利情况由投标人自行负责。

4、投标文件的组成

（1）投标书目录

（2）投标函

（3）法人证明书及法人授权委托书。

（4）投标报价及其说明

（5）施工方案

（6）投标单位资质及业绩资料。主要包括营业执照、资质证书、投标单位专业承包等级证书和安全生产许可证等资质文件，复印件须加盖投标单位公章。

5、投标报价

（1）本次招标按工程量清单方式进行报价，招标人将提供参考的工程量清单项目及数量，所有投标人均应根据维修清单及现场实际情况报价。

（2）本工程实行固定总价包干方式承包。本次招标人所提供的工程维修清单为漏水可见范围，所有清单范围漏水点经处理后必须不漏水。工程增加或减小量在5%以内的合同价不做任何调整。

（3）招标人在开标前已多次组织投标单位共同进行现场勘察，招标人视投标人十分了解招标清单所有范围及情况。

六、评标细则

1、施工单位信誉好、经济实力强、资质文件有效、齐全。

2、工程施工经验丰富、业绩显著。

3、施工方案具体可行。

4、报价采用最低价中标法评标。

七、其他需要说明的问题

1、投标有效期：如出现特殊情况，招标人可以书面形式向所有投标人提出延长投标有效期的要求，投标人须以书面形式在五天内予以答复。

2、招标答疑：投标人需要招标人解释或说明的问题，于递交投标文件前3个工作日内书面送达招标人。

3、投标文件的分数和递交：投标书要求“正本”1份，副本一份，正本与副本有不一致处，以正本为准。投标文件正本和副本密封在同一包封中。

4、招标单位不接收非中标单位的查询，也不对中标原因作出解释。

八、投标单位报送资料的地点和截止时间

报送资料地点：广州南沙金融大厦十八楼建设管理部

报送资料时间：二O一四年九月十日下午14：30时前。

联系人：蒋群英           电话：020-66813692

| 附表一 广州南沙国际物流有限公司邀请招标 开标记录表 工程名称： 广州南沙龙穴岛口岸大厦及临海酒店玻璃幕墙漏水维修工程 日期：2014年 月 日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 投标单位 | 投标报价（元） | 名次 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 唱标人： 记录人： 监督人： 2 |  |  |  |  |

附表二

符合性审查表

项目名称： 广州南沙龙穴岛口岸大厦及临海酒店玻璃幕墙漏水维修工程

| 编号 | 投标人名称 审查项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标书目录 |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标函 |  |  |  |  |  |
| 3 | 法人证明书及法人授权委托书 |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标报价及说明 |  |  |  |  |  |
| 5 | 施工方案 |  |  |  |  |  |
| 6 | 投标单位资质及业绩证书（营业执照、资质证书、投标单位专业承包等级证书和安全生产许可证等资质文件，复印件须加盖投标单位公章） |  |  |  |  |  |
| 7 | 满足完成投标项目工期。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 投标报价不高于限价 |  |  |  |  |  |
| 9 | 投标人的投标文件和投标报价是唯一的而不是可选择的。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 按规定的格式填写投标文件，内容齐全，关键字迹清晰。 |  |  |  |  |  |
| 11 | 投标文件的修改处加盖校对章或由法定代表人（或授权代表）签字（或盖章），并加盖单位公章。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 投标文件没有附招标人无法接受的条件 |  |  |  |  |  |

备注：1、每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”。出现一个“×”的结论为“不通过”。

2、表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。

评委签名：                                                日期：

- 投标文件格式

### 一、投标文件封面

广州南沙龙穴岛口岸大厦及临海酒店玻璃幕墙漏水维修工程

投

标

文

件

投 标 人：                       （盖法人公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

日    期： 2014  年 8  月       日

### 二、建设工程投标书

建设工程投标书

本项目投标法定代表人委托的代理人：________________

投标总价：________元

投标工期（日历天）：________天

承包方式：_______________

工程质量标准：_____________

保修期限：_______________

委派的项目经理姓名：________，技术职称：________

安全员姓名：___________

投  标  人：  _____________（公章）

法定代表人：  _____________（签名或盖章）

### 三、法定代表人证明书

(可采用本格式，亦可采用工商行政管理部门印制的格式)

法定代表人证明书

同志，现任我单位          职务，为法定代表人。

特此证明。

有效期限：

附：法定代表人性别：

年龄：

身份证号码：

注册号码：

企业类型：

经营范围：

单位：           (名称)        （盖章）

年    月    日

### 四、法人授权委托书

(可采用本格式，亦可采用工商行政管理部门印制的格式)

法人授权委托书（格式）

（招标人）    ：

兹委托   （被委托人姓名、职务）   （居民身份证编号：                   ）为我单位的委托代理人，代表我单位就       （工程名称）       签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务，其签名真迹如本授权委托书末尾所示，特此证明。

授权委托单位：           （名称）

（盖单位章）

法定代表人：           （姓名）

（签名）

委托代理人：            （签名）

年    月    日

### 五、投标总价表

| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位： |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 | （小写）： |  |  |  |  |  |
|  | （大写）： |  |  |  |  |  |
| 投标人： |  |  |  |  | （单位盖章） |  |
| 法定代表人： |  |  |  |  | （签字或盖章） |  |
| 编制时间： |  |  |  |  |  |  |

- 施工组织设计要点

施工组织设计内容包括施工方法说明或附图，要求投标人提供如下各项完整详细的施工组织设计。（包括但不限于以下内容）

- 总体概述：（施工程序总体设想及施工段划分）对项目总体有深刻认识，表述清晰、完整、严谨、合理，措施可行、具体、有效、成熟；

- 施工进度计划和各阶段进度的保证措施；关键线路清晰、准确、完整，计划编制可行。关键节点的控制措施合理、可行，有分部工程的节点工期的承诺。（横道图或网络图）

（3）劳动力和材料投入计划及其保证措施；投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划合理、准确，

（4）机械设备投入计划；投入计划与进度计划呼应，满足施工需要。

（5）关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案；对项目关键技术、工艺有深入的表述，对重点、难点有合理的建议，解决方案经济、安全、可行。

（6）安全文明施工措施；针对项目实际情况，有具体、完整的实施措施，采用规范正确。

（7）质量保证与承诺；针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施，满足招标文件的质量要求。质量违约责任承诺具体，经济赔偿合理。

- 合同条款

## 一、合同协议书

发包人： 广州南沙国际物流有限公司

承包人：                           （全称）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

1、工程概况

工程名称： 广州南沙龙穴岛口岸大厦及临海酒店玻璃幕墙漏水维修工程

工程地点： 南沙龙穴岛海港大道中

工程内容：口岸大厦1至17楼所有楼层幕墙81处漏点维修，18楼至顶楼按幕墙总面积1/4面积617平米维修；临海酒店十楼玻璃幕墙反坎54米防水维修。（玻璃幕墙板块结构胶必须使用原结构胶同种品牌的广州白云粘胶厂生产的“SS621结构胶”，现场点式幕墙打胶选用“SS721结构胶”，玻璃幕墙及铝板幕墙板块间选用“SS6111耐候密封胶”，石材密封胶选用“SS602B”。临海酒店十楼玻璃幕墙反坎防水维修须挖开原有土面，铺卷材防水材料或者二遍刷涂聚氨酯防水涂膜处理（厚度大于2mm）。）

资金来源：单位自筹

2、工程承包方式

承包方式：采用固定总价合同（即总价包干合同），包质量、包施工、包材料、包安全等。本次招标人所提供的工程维修清单为漏水可见范围，所有清单范围漏水点经处理后必须不漏水。工程增加或减小量在5%以内合同价不做任何调整。

3、合同工期

开工日期： 2014 年   月   日

竣工日期： 2014 年   月   日

合同工期总日历天数  25 天。

4、质量标准

工程质量标准：	合格

5、合同价款

金额（大写） ：                     （人民币）

￥：                         元

6、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

(1)本合同协议书

(2)中标通知书

(3) 投标书及其附件

(4) 本合同专用条款

(5) 本合同通用条款

(6) 标准、规范及有关技术文件

(7) 工程量清单

（8) 工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

7、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中的定义相同。

8、承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

9、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

10、合同生效

10.1合同订立时间： 2014 年        月         日

10.2合同订立地点：

10.3本合同双方约定  双方签名盖章后生效。

发包人：（公章）	承包人：（公章）

地  址：	地        址：

法定代表人：（签字）	法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）	委托代理人：（签字）

电    话：	电    话：

传    真：	传    真：

开户银行：	开户银行：

帐    号：	帐    号：

邮政编码：  	邮政编码：

## 二、通用条款

通用条款使用建设部、国家工商行政管理局《建设工程施工合同》（GF-1999-0201）。

## 三、专 用 条 款

- 词语定义及合同文件

1．合同文件及解释顺序

（1）协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标文件；

（4）专用条款和补充条款；

（4）通用条款；

（5）标准、规范及有关技术文件；

（6）工程量清单；

（7）双方有关工程的洽商书面记录和文件；

（8）发包人或工程师有关通知及工程会议纪要；

2．语言文字和适用法律、标准及规范

2．1　本合同除使用汉语外，还使用语言 / 文字。

2．2　适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程承发包价格管理办法》、《建筑安装工程承包合同条例》及现行有关国家和本省建筑法规、规章。

- 二、双方一般权利和义务

3．发包人工作

3．1　发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包人在合同签订后3天内提供水、电线路供承包人使用，产生的水电费用由承包人承担。

4．承包人工作

4．1　承包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）应提供计划、报表的名称及完成时间：承包人在收到中标通知书后的3天内，向建设单位提交2份其格式和内容  符合发包人代表合理规定的工程进度计划。

（2）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：确保工程的正常施工秩序，达到安全文明施工要求，并承担相应责任。

（3）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：1.环境保护；2.施工噪音；3.安全文明施工；4、做好成品保护措施，如对现场成品造成污染，必须由施工队自费清理。

（6）施工场地清洁卫生的要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。本工程所存施工建筑垃圾均应全部清运出现场。

（7）承包人必须在规定的工期内按照发包人规定的技术或者材料要求完成清单范围内相应的工程，如需更改施工技术要求及材料要求必须取得发包人同意。

（8）施工电梯要求：承包人材料运输不得使用客梯，只能通过消防货梯运输。

（9）、在工程完成初验及工程实物移交给发包人后7日内，承包人必须拆除本工程全部的施工临时设施，做到工完场清。否则，发包人有权安排清拆，由此所发生的一切费用在承包人的结算工程款中扣除。

（10）、承包方在本合同工程实施期间对周边环境和人员造成影响可能引起的赔偿由承包方自行承担。

- 三、施工组织设计和工期

5、进度计划

5.1 承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划时间：  开工前1天，对发包人代表提出的修改意见，承包人应及时采纳并重新提交。

6．工期延误

6．1　双方约定工期顺延的其他情况：

（l）由于发包人的原因造成的变更引起的工作量增加或不按合同规定支付工程预付款或进度款，工期予以顺延（以发包人的书面文件为准）；

（2）发包人和承包人双方共同认为必须延长工期的（以书面文件为准）。

如果发生工期延长事件，承包人必须在事件发生后的2天内向发包人代表提交工期延长申请报告，经发包人代表审核并确认责任界限后，如果属于非承包人自身原因造成的，报发包人书面批准后给予顺延工期；逾期不申报，则当作工期延误处理。

- 四、质量与验收

7、按照招标人技术质量要求进行质量验收。若承包人有违反操作规程和标准、发包人规定要求或施工质量不符合规定的，发包人代表有权令其停止（或暂停）施工或返工，由此造成的损失均由承包人负责，工期不予顺延。

8、检查和返工

8.1发包人代表的检查检验：发包人代表按规范、标准、所进行的检查检测不应成为承包人工期顺延的理由。

- 五、安全施工

9．安全施工与检查

9．1　承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

- 六、工程款支付

10、工程预付款

发包人向承包人预付工程款: 无。

11、工程款 (进度款)支付

11.1双方约定的工程款（进度款）支付采取如下的 11.1.1   方式进行；

11.1.1 工程质量达标，竣工验收后支付95%的结算价 ，余下 5% 结算价作为质保金，在质保期满后15天内一次性付清余额款项。

12、承包人采购材料设备

12.1 承包人采购材料设备的约定：本招标工程项目的所有材料、设备及配件须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求，产品应有生产许可证书、出厂合格证书，经发包人代表认可后方可使用。玻璃幕墙板块结构胶必须使用与原有结构胶同种品牌的“广州白云粘胶厂生产的SS621结构胶，现场点式幕墙打胶选用SS721结构胶，玻璃幕墙及铝板幕墙板块间选用SS6111耐候密封胶防水，石材密封胶选用SS602B。临海酒店防水材料采用卷材防水或者聚氨酯防水材料。

- 七、工程变更事件及现场签证

13.工程项目实施期间和结算时，由发包人现场签证确认的工程项目、原维修清单没有而由发包人批准变更产生的工程项目，视为新增项目，按以下顺序确定价格：

13.1.  中标的投标文件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价，则沿用；

13.1.1  合同中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。

13.1.2  合同中没有相同项目或类似项目的，如可套取相关定额，则以相关定额为基数下浮计算单价,下浮率按10%，按发包人和承包人双方方确认的材料单价计算。

13.2 现场签证

13.2.1  现场签证报告确认约定的时间：现场签证发生后14天内。

- 八、违约、争议

14、违约

14.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第35.1条约定发包人违约应承担的责任：顺延工期，但不作费用赔偿。

14.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：承包人未能按约如期完成项目时，应向发包人支付违约金。此违约金，发包人有权从发包人应向承包人支付的回购款中扣除。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：1.工程竣工验收时未能达到协议书规定的工程质量标准，则承包人除了应当按照有关验收部门的要求整改，使其达到协议书规定的标准，还应按合同额的3％向发包人支付违约赔偿金，由发包人直接从工程款中扣除。

双方约定的承包人其他违约责任：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自违法分包，发包人有权责令其出场、处罚承包人10万元人民币，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

15．争议

15.1　双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

15.1.1 如在执行本协议或补充协议时产生争议，双方应努力协商解决，如协商不成，每一方均有权将争议提交项目所在地法院处理。

15.1.2 在诉讼期间，各方应继续遵守本协议的条款，有争议的条款除外。

- 九、其他

16．不可抗力

16．1　双方关于不可抗力的约定：不可抗力为烈度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风、日雨量50mm以上暴雨，按气象、地震部门公布为准。

17．保险

17．1　本工程双方约定投保内容如下：

发包人委托承包人办理的保险事项：  无

承包人投保内容：

（1）本工程和进入施工场地内的所有人员的生命、财产保险。

（2）劳工险和第三者责任险由承包人负责，其费用己含在投标报价中。

18．担保

18.1　本工程不要求投标人提供履约保证金。

19.现场勘察

19.1  招标人在开标前已多次组织投标单位共同进行现场勘察，招标人视投标人十分了解招标清单所有范围及情况。

## 四、工 程 质 量 保 修 责 任 书

发包人（全称）：  广州南沙国际物流有限公司

承包人（全称）：

为保证 广州南沙龙穴岛口岸大厦及临海酒店玻璃幕墙漏水维修工程在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修责任书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担本工程质量保修责任。

- 工程质量保修范围和内容

质量保修范围。具体质量保修内容双方约定如下：                                            。

- 质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：  本工程质量保修期为贰年。

- 质量保修责任

- 属于保修范围的内容项目，承包人应在接到修理通知之日后七天内派人员修理。承包人不在约定期内派人修理，发包人可委托其他人员修理，修理费用从质量保修金内扣除。

- 发生与本工程须维修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达现场进行抢修。非承包人施工质量引起的质量事故，抢修费用由发包人承担。

- 在国家规定的土木，土建，市政工程合理使用期限内，承包人确保本工程的质量和安全。因承包人原因致使工程在合理使用期限内因质量或安全方面的缺陷造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

- 质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为施工工程总结算价的   5   %。

本工程双方约定工程质量保修金金额为              (大写)                        。

- 其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

本工程质量保修责任书作为施工合同附件，由施工合同发包人与承包人双方共同签署。

发  包  人（公章）：                               承  包  人（公章）：

法定代表人（签字）：                               法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）                               委托代理人（签字）

2014 年    月    日                             2014 年    月    日

- 工程量清单

| 综合单价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |  | 特征描述 | 漏点量 | 综合单价/元 |
|  | 公司名称 | 房间号/位置 |  |  |  |
| 1 | 映通 | 302 | 玻璃外渗水 | 2处 |  |
| 2 | 黄埔 | 402 | 玻璃外渗水 | 3处 |  |
| 3 | 胜昌 | 409A | 窗户渗水 | 2处 |  |
| 4 | 航商 | 409 | 窗户渗水 | 4处 |  |
| 5 | 恒运达 | 538 | 窗户渗水 | 3处 |  |
| 6 | 蓝翔 | 546 | 玻璃外渗水 | 4处 |  |
| 7 | 6楼 | 消防走道 | 男卫生间便池向墙外渗水 | 1处 |  |
| 8 | 驰丰 | 605 | 玻璃外渗水 | 3处 |  |
| 9 | 信诚 | 801 | 排风口墙面渗水 | 1处 |  |
| 10 | 万伦 | 807 | 外墙渗水 | 2处 |  |
| 11 |  | 816 | 窗户外墙渗水 | 2处 |  |
| 12 | 迈晟 | 906 | 窗户渗水 | 4处 |  |
| 13 | 天晟 | 915 | 外墙渗水，排风口渗水 | 3处 |  |
| 14 | 润源 | 916 | 外墙渗水，排风口渗水 | 3处 |  |
| 15 | 致宇 | 1006 | 排风口渗水 | 3处 |  |
| 16 |  | 11F | 窗户渗水 | 1处 |  |
| 17 | 街道办 | 12F | 玻璃渗水、排风管处渗水、窗户渗水、窗台渗水、资料室管井渗水 | 10处 |  |
| 18 |  | 14F | 窗户渗水 | 7处 |  |
|  |  | 15F | 窗户渗水 | 8处 |  |
| 19 |  | 16F | 窗户渗水 | 8处 |  |
| 20 |  | 17F | 窗户渗水 | 6处 |  |
| 21 | 冷却塔梁底 | 18F | 顶楼结构板渗水 | 1处 |  |
| 22 |  | 18F | 玻璃胶老化、窗户渗水 | 617平米 |  |
| 23 | 屋面女儿墙 |  | 铝板结构胶老化 |  |  |
| 24 | 临海酒店十楼玻璃幕墙反坎防水修补 |  | 防水破坏 | 54米 |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |

- 说明：

- 玻璃幕墙板块结构胶必须使用原设计结构胶相同品牌的广州白云粘胶厂生产的“SS621结构胶”，现场点式幕墙打胶选用“SS721结构胶”，玻璃幕墙及铝板幕墙板块间选用“SS6111耐候密封胶”，石材密封胶选用“SS602B”。

- 2、临海酒店十楼玻璃幕墙反坎防水维修须挖开原有土面，铺卷材防水材料或者二遍刷涂聚氨酯防水涂膜（厚度大于2mm）处理。